|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 110 969 |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Брянск" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Дозиметр ДКГ-РМ-1621А | Штука | 1,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 241033, г. Брянск, ул. Щукина д. 54 |
| Технические характеристики предмета закупки | Примечания: Дозиметр предназначен для:1. Измерения индивидуального эквивалента дозы Нр(10) фотонного излучения.2. Измерения мощности индивидуального эквивалента дозы Нр(10) фотонного излучения.3. Измерения времени набора ЭД.Технические характеристики:1. Детектор газоразрядный счетчик2. Диапазон измерения мощности дозы Нр(10) 0,1мкЗв....0,1Зв/ч3. Диапазон измерения дозы 1мкЗв......10Зв4. Пределы допустимой основной относительной погрешности +- 15%5. Диапазон регистрируемых энергий 10кэВ+-20МэВ6. Диапазон установки порогов по дозе и мощности дозы во всем диапазоне измерения7. Дополнительные функции режим свези с ПК8. Питание один элемент АА9. Время непрерывной работы от одного элемента питания в нормальных условиях12 мес.10. Индикация разряда элемента питания отображается на ЖКИ11. Допустимые условия рабочих температур минус 40...60 С12. Степень защиты корпуса прибора IР6713. Конструктивное исполнение герметичный ударопрочный корпус14. габаритные размеры, масса 87\*72\*35 мм, 0,15Комплект поставки:1. Дозиметр2. Элемент питания.3. Программное обеспечение.4. Руководство по эксплуатации.5. Паспорт6. Свидетельство о поверке. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | АО "Газпром газораспределение Брянск" |
| Место (адрес) поставки товаров | 241033, г. Брянск, ул. Щукина д. 54 |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | График поставки |
| №п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Количество | Ед.изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Дозиметр ДКГ-РМ-1621А | от 15 до 30 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 241033, г. Брянск, ул. Щукина д. 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 52 079,30 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 7 944,30 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 44 135,00 |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 10 (десяти) до 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ |