Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 110969

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Контрольно-измерительное оборудование

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Брянск" |

|  |  |
| --- | --- |
| Лот 1 |  |
| **Заказчик:** | АО "Газпром газораспределение Брянск" |
| Юридический адрес: | 241033. г.Брянск, ул. Щукина д. 54 |
| Почтовый адрес: | 241033, г. Брянск, ул. Щукина д. 54 |
| Фактический адрес: | 241033. г.Брянск, ул. Щукина д. 54 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | www.gro32.ru |
| Адрес электронной почты: | zakupki@gro32.ru |
| Телефон: | 8(4832) 58-99-31 |
| Факс: | (4832) 41-34-36 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование  Организатора,  контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ»  Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503  Телефон: (812) 449-34-77  Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович  Адрес электронной почты:  info@gazenergoinform.ru  Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:  электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 110969 |

| № п/п | Наименование предмета закупки | | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр ДКГ-РМ-1621А | | Штука | 1 | Нет | АО "Газпром газораспределение Брянск" | 241033, г. Брянск, ул. Щукина д. 54 |
| Технические характеристики предмета закупки | | Примечания: Дозиметр предназначен для:  1. Измерения индивидуального эквивалента дозы Нр(10) фотонного излучения.  2. Измерения мощности индивидуального эквивалента дозы Нр(10) фотонного излучения.  3. Измерения времени набора ЭД.  Технические характеристики:  1. Детектор газоразрядный счетчик  2. Диапазон измерения мощности дозы Нр(10) 0,1мкЗв....0,1Зв/ч  3. Диапазон измерения дозы 1мкЗв......10Зв  4. Пределы допустимой основной относительной погрешности +- 15%  5. Диапазон регистрируемых энергий 10кэВ+-20МэВ  6. Диапазон установки порогов по дозе и мощности дозы во всем диапазоне измерения  7. Дополнительные функции режим свези с ПК  8. Питание один элемент АА  9. Время непрерывной работы от одного элемента питания в нормальных условиях  12 мес.  10. Индикация разряда элемента питания отображается на ЖКИ  11. Допустимые условия рабочих температур минус 40...60 С  12. Степень защиты корпуса прибора IР67  13. Конструктивное исполнение герметичный ударопрочный корпус  14. габаритные размеры, масса 87\*72\*35 мм, 0,15  Комплект поставки:    1. Дозиметр  2. Элемент питания.  3. Программное обеспечение.  4. Руководство по эксплуатации.  5. Паспорт  6. Свидетельство о поверке. | | | | | |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):  52 079,30 руб.  Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):  44 135,00 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.  Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки,  на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие  в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы.  Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «27» января 2017 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы.  Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «07» февраля 2017 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «07» февраля 2017 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом.503.  Рассмотрение Заявок: не позднее «14» февраля 2017 года 16.00 (время московское).  Подведение итогов: не позднее «14» февраля 2017 года 17.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов.  Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «27» января 2017 |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.